|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Begehungsprotokoll | Aufgabenbereich | Untere Wasserbehörde |
| Ansprechpartner | Herr Müller |
| Zimmer | 458 |
| Telefon | 02671 61-458 |
| Telefax | 02671 61-5411 |
| E-Mail | thomas.mueller@cochem-zell.de |
| Datum | 24.01.2023 |

**Begehung eines Gewässers zweiter Ordnung**

**Aktenzeichen: WÜW-Z 0294/2021 (Ueßbach)**

|  |  |
| --- | --- |
| Gewässer : | Ueßbach |
| Örtlichkeit : | von: Mündung in den Alfbach bei Alf-Fabrik  bis: Einmündung in den Litzbach in Lutzerath |
| Länge : | 24 km |

Feststellungen am 04.01.2023, 18.03.2023 und 24.10.2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. + Ort/Brückenname | Feststellung vor Ort | Nr. der Bilder |
| 1. Kaskade Bad Bertrich | Die Kaskaden in Bad Bertrich sind frei von Totholz. Der Durchfluss ist gewährleistet. | 1 und 2 |
| 1. Überführung zum Parkhaus in Bad Bertrich | Die Unterführung des Parkhauses wurde begangen. Alles ist frei. | 3 |
| 1. Holzbrücke am Spielplatz (Ortseingang) | Der freie Durchlass ist gewährleistet. | 4 |
| 1. Bachverlauf hinter Kaskade | Die Ufer und die Sträucher müssten im nächsten Frühjahr 2024 von den Anliegern geschnitten werden. |  |
|  |  |  |

**Bilder:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Bild** |
| **1** | **Bild 1**  **Bild 2** |
| **2** | Bild 3 |
| **3** | Bild 4 |
| **4** | Bild 5 |
| **5** |  |
| **6** |  |
| **7** |  |
| **8** |  |
| **9** |  |
| **10** |  |
| **11** |  |
| **12** |  |
| **13** |  |

**Sonstiges:**

**Fazit:** Seitens der unteren Wasserbehörde gibt es nichts zu veranlassen.

Im Auftrag

Thomas Müller